大隆棉业（苏州）有限公司

消防演练方案

1、 演练目的

通过消防应急演练，提高职工的安全应急意识，达到在发生火灾时，职工能够采取正确的方法自救、互救，有序、安全地撤离、疏散、扑火，最大限度地减少人员伤亡和财产损失的目的。

2、 组织机构

总 指 挥： 
副总指挥： 
疏散引导组：组长 

            组员 生产班、线长

灭火行动组：组长 

            组员 厂务、设备人员

通讯联络组：组长 

            组员 业务、PM

火场警戒组：组长 

            组员 品保人员、保安

3、 时间、地点及人员安排

时    间：2017年 5月 26日

培训地点：大会议室

疏散地点：大隆运动车间
演练人员：全体职工

4、 演练项目 

  1、应急疏散小组职责的落实

  2、应急程序演练

  3、火灾紧急疏散撤离

  4、灭火器的使用

5、 演练具体安排

  1、在发现车间一楼发生电线走火引起的火灾并且无法被现场人员扑灭控制后，由车间主管向事故救援领导小组报告。

  2、总指挥接到事故报告后，立即通知车间紧急停车并疏散撤离至紧急集合点，同时启动Ⅰ级应急预案。

  3、通讯组用广播通知其他部门人员立即疏散撤离至紧急集合点。

  4、人员疏散撤离至紧急集合点后，按部门有秩序的排好队。

  5、疏散组负责清点人员并将信息（包括实到和应到人数）报至事故救援领导小组。
  6、总指挥在确认人员全部疏散完毕后，宣布演练结束。

6、 消防疏散演练结束后，由公司领导和事故救援领导小组人员对本次演练进行总结和评审。

7、 注意事项

  1、参加疏散演习的人员态度应严肃、认真，严禁嬉笑、打闹。

  2、疏散过程中，不要惊慌，不要快跑和大声喊叫。正确方法是弯腰快步前行，并以湿毛巾捂住口、鼻，从最近的消防通道疏散。

  3、所有员工要熟悉掌握应急演练方案，个人装备和器材要佩戴齐全。

  4、员工在疏散过程中要沉着冷静，保持秩序，防止混乱现象的发生，避免出现意外事故。

时间：2017年5月26日
大隆棉业（苏州）有限公司
